## Slide 1: Conception de Surpresseur d’eau
  Présenté par :
          AZABI Khadija
          BENJEBBOUR Imane
          BENMHAMED Chakib
          LAMHAMDI Anouar
          OUHAGUA Omar
          ESSAKINE Ibrahim
Encadré par :
Pr. KHALILI

## Slide 2: Plan 01 04 03 06 02 05
Introduction
Automatisation
Dimensionnement
Conclusion
Analyse fonctionnelle & technique
Simulation
2

## Slide 3: Introduction 01
“Never before in the history of mankind has the pace of innovation and technological acceleration been faster than it is today.”—Yannick Schilly
3

## Slide 4: Industrie
4

## Slide 5: Impact sur L’industrie
Productivité
Contrôle & Supervision
Efficacité
5

## Slide 6: Surpresseur d’eau
6

## Slide 7
7

## Slide 8: Composants de surpresseur
Réservoir
Pompe
8

## Slide 9: Types des Surpresseurs
9

## Slide 10: Surpresseur simple
Surpresseur avec réservoir
Pompe surpresseur
groupe surpresseur
10

## Slide 11: Critères de choix de Surpresseur
Le débit
La hauteur de refoulement
La taille & les dimensions
NPSH & HMT
11

## Slide 12: Analyse Fonctionnelle & Analyse Technique 02
12

## Slide 13: Analyse Fonctionnelle
13

## Slide 14
14

## Slide 15: Modèle SADT
15

## Slide 16
16

## Slide 17: Analyse Technique
17

## Slide 18
Description du processus
18

## Slide 19
19

## Slide 20
20
20

## Slide 21
        Electrovanne de remplissage
        Electrovanne de sécurité
21

## Slide 22
        Vanne manuelle
        Pompe centrifuge
22

## Slide 23
        Ballon Anti bélier à vessie
        Variateur de vitesse
23

## Slide 24
        Clapet Anti-retour
        Soupape de sécurité
24

## Slide 25: Dimensionnement 03
Pompes
Capteurs
Conception mécanique
Schéma électrique
25

## Slide 26: Dimensionnement : Les Pompes
Objectifs à atteindre :
Qmax = 300 m3/h
HMT = 240 m
Qmax = 100 m3/h
Qmax de surpresseur :
HMT de surpresseur
Qmax de chaque pompe :
HMT = 80 m
HMT de chaque pompe :
26

## Slide 27: Courbe de performance
Société : E-TECH
Marque : EV 95
N° de série : EV 95-4
27

## Slide 28: Courbe de rendement
η = 78%
28

## Slide 29: NPSH
NPSH= 5,8 m
29

## Slide 30: Résumé
Société | Marque | N° série | NPSH (m) | η (%) | FP (%) | Tension
E-TECH | EV 95 | EV 95-4 | 5,8 | 78 | 82 | 400 V
30

## Slide 31: Dimensionnement : Pressostat
Pressostat XMLP
Plage de pression de 4,6 à 25 bars (jusqu'à 70°C)
Conformité aux normes internationales, CE
Contacts secs pour la commande d'un moteur biphasé ou triphasé jusqu'à 3 kW / 400 V
Disponibles avec entrées de fluides : G ¼, R ¼ ou G 3/8
31

## Slide 32: Dimensionnement : Transmetteur de pression
PT DANFOSS
Plage de Pression : 0-10 bar
Type de Signal de Sortie : 4-20 mA
Type de Raccord de Pression : G-1/4 Male
Homologation : ATEX
Supply Voltage VDC :10,00 - 30,00 V
Temps de Réponse max.(ms) : 4 ms
Indice de protection : IP65
32

## Slide 33: Dimensionnement : Débitmètre
Diamètre nominale : 15-2000mm
Vitesse de débit maximum : 15 m/s
Signal de Sortie : 4-20 mA
Débitmètre magnétique
33

## Slide 34: Dimensionnement : Capture de niveau
Transmetteur de niveau magnétostrictif
Température d'utilisation :
T = -90 ... +450 °C [-130 ... +842 °F]
Pression de service :
P = vide jusqu'à 100 bar
34

## Slide 35
Bilan de puissance
35

## Slide 36: Conception Mécanique
36

## Slide 37: Conception
37

## Slide 38: Conception
38

## Slide 39: Automatisation 04
39

## Slide 40: Structure d’un système automatisé
40

## Slide 41
41

## Slide 42
Grafcet
42

## Slide 43
Schéma de Processus
Bache
43
Notes: Bonjour j’esper que vous allez bien
Avant de passi au diagramme Ladder il faut d’expliquez le schema de Processus
Alors ici , nous avons un bache rempli d’eau ,dédie au usage domistique
Pour Contrôler le débit de l’eau circulant dans les conduits connecter directement aux emeuble , en programme un cofret de commande
On a mis deux pressostat normalement ouvert et se ferment une fois la pression dévoient hors limite
si jamais la pression dépasse la limites inferieur, Les moteurs s’activent d’une maniéré séquentielle l’un après l’autre afin d’alimenter l’emeuble avec une pression stable autrement dit avec un débit stable.
Pour contrôler le system on a utiliser plusieurs Botton avec un arrêt d’urgence ,
Ces Botton charger au demarage de system , de l’arrêt ,et d’activer une électrovanne qui a pour rôle de vider les conduits en cas de maintenance
On utilise aussi des voyants pour garder un oeil sur le system et les pomp
------------
Passant maitenant au Diagramme Ladder

## Slide 44
Diagramme Ladder
Rung 1
Rung 2
Rung 3
Rung 4
44
Notes: Voici le diagramme Ladder
On a 4 rung , les trois rung premier consist au fonctionnement des moteur 1 et 2 et 3
La dernier rung c’est pour activer ou disactiver l’electrovanne
---------------------------
pour que le moteur M1 s’active il faut d’ appuie sur le button start et n ’est pas appue sur les buttons arréter et button d’urgence , aussi il faut que la pression dans les conduits doit etre au dessous de la pression maximal

## Slide 45
Diagramme Ladder
Rung 2
Rung 3
Rung 4
45
Notes: Pour le deusieme rung le moteur M2 s’active il faut que le moteur M1 etre activer pour 2 second avant de verifier la pression
La pression doit etre au dessous de la pression minimal pour l’activation de premier fois ,
apres ce contact M2 mantient l’activation de moteur jusqu’à la pression sera au au-dessus de la pression maximal

## Slide 46
Diagramme Ladder
Rung 3
Rung 4
45
Notes: Pour le troisieme rung le moteur M3 s’active il faut que le moteur M2 etre activer pour 2 second avant de verifier la pression
La pression doit etre au dessous de la pression minimal pour l’activation ,
jusqu’à la pression sera au au-dessus de la pression maximal

## Slide 47
Diagramme Ladder
Rung 4
45
Notes: Pour le quatrieme rung il est seulement activer l’electrovanne , si on appuie sure le button d’electrovanne
Passant maintenant au simulation

## Slide 48
Simulation
46
05

## Slide 49: 06
Conclusion
47